## 六、主要设备材料招标人推荐品牌一览表

工程名称: 盐城师范学院新长校区药学院实验室改造工程

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格及型号 | 招标人推荐品牌 | 主要技术参数 | 备注 |
| 1 | 乳胶漆 | 详见招标清单 | 立邦（净味120）华润（2580S净味佳易白）亚士（金装雅佳丽） | 优等品 |  |
| 2 | 木工板/阻燃板、木龙骨 | 详见招标清单 | 雪岭、兔宝宝、雪丰 | 优等品 |  |
| 3 | 木饰面板 | 详见招标清单 | 兔宝宝、千年舟、莫干山 | 优等品 |  |
| 4 | 轻钢龙骨及其  配件 | 详见招标清单 | 泰山、固峰、杰科 | 优等品 |  |
| 5 | 纸面石膏板 | 详见招标清单 | 泰山、固峰、杰科 | 优等品 |  |
| 6 | 开关插座 | 详见招标清单 | TCL罗格朗、西门子、公牛 | 优等品 |  |
| 7 | 配管 | 详见招标清单 | 联塑、中财、伟星 | 优等品 |  |
| 8 | 配线 | 详见招标清单 | 远东、江南、上上 | 优等品 |  |
| 9 | 配电箱元件 | 详见招标清单 | 正泰、德力西、鸿雁 | 优等品 |  |
| 10 | PVC地板 | 2.2mm密实底 | 欧晨、爱贝拉、诺拉 | 优等品 |  |
| 11 | 木质套装门 | 详见招标清单 | 楷模、尚齐、美心 | 优等品 |  |

**注：本工程主要材料均由中标方自行组织实施，凡由中标人采购的材料，中标人应按照设计和有关标准及招标文件要求采购，并向招标人提供质量保证书、出厂合格证及现场抽样检测报告等证明材料，对材料质量负责。如不符合质量及相关规定要求或规格有差异的，应禁止使用。若已使用，中标人必须拆除、更换，并对工程造成的损失负责，且工期不因此顺延。**

**《主要设备材料招标人推荐品牌一览表》中的所有设备材料，各投标人投标时无需选择某一具体品牌，但供货时必须选择其中一种进行供货。若投标人认为其他品牌的产品在品牌知名度、信誉度、质量、性能、技术指标等方面不低于招标人参考品牌的，应在投标截止时间4日前向招标人提出，并提供相应的证明材料。招标人认为合理的，将以招标文件答疑方式告知所有投标人予以增加，如在投标截止时间4日前未提出参考品牌和异议的视同完全认同招标文件所有条款。一旦中标，中标人不得以任何理由更换推荐品牌。**

**《主要设备材料招标人推荐品牌一览表》须按招标人提供的格式加盖投标人公章放在投标文件内，如投标人未提供该表，则表示投标人默认招标人推荐的品牌。实际施工过程中材料进场时，招标人和监理等单位将依据推荐的品牌及生产厂家等内容对建筑材料进行验收和把关。招标人认可投标品牌的证明材料原件装订在一号标书正本中。**

投标人（盖单位章）：